## COC
NOVEDADES EXISTENTES EN LOS CENTROS DE APOYO ELECTRÓNICO DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA.
0RD | FECHA | CAE | SISTEMA | NOMINATIVO | ESTACIÓN | TIPO | PROPIEDAD | NOVEDAD | SEGUIMIENTO | REQUERIMIENTO / SOLUCIÓN | No. HORAS F.S. EN EL DIA
1 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 104/PTO | BATALLÓN DE SELVA N° 55 "PUTUMAYO" (B.S 55) | VENTANA | 24000 BTU | S.N. | S.N. | Se encuentra funcionando en regula estado pertenece a la empresa tv ecuador el ccffaa no dispone de aire acondicionado.
2 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 113/SCL | BATALLÓN DE SELVA N° 56 "TUNGURAHUA" (B.S 56) | VENTANA | 24001 BTU | F.S | Se realizó el informe de requerimiento en el segundo semestre. | Se requiere reemplazo para climatizar aire acondicionado de 24000 btus.
3 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 112/TIP | BATALLÓN DE SELVA N° 57 "MONTECRISTI" (B.S 57) | VENTANA | 24002 BTU | F.S | Se realizó el informe de requerimiento en el segundo semestre. | No se encuentra funcionando, se requiere su reemplazo.
4 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 103/COC | CAE-COCA (SALA DE EQUIPOS) | SPLIT | 24000 BTU | S.N. | S.N. | Se encuentra funcionado sala de equipos se requiere para mantenimiento preventivo sensor de baja y alta temperatura.
5 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 103/COC | CAE-COCA (DORMITORIO 2) | VENTANA | 24000 BTU | S.N. | S.N. | Se encuentra funcionando pero se requiere el cambio del equipo.
6 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 103/COC | CAE-COCA (DORMITORIO 3) | VENTANA | 24000 BTU | S.N. | S.N. | Se encuentra funcionando pero se requiere el cambio del equipo.
7 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 103/COC | CAE-COCA (BODEGA) | VENTANA | 24001 BTU | F.S | F.S | No se encuentra funcionando esta en bodega para revisión.
8 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 103/COC | CAE-COCA (SALA ADMINISTRATIVA) | VENTANA | 24000 BTU | S.N. | S.N. | Se encuentra funcionando pero se requiere el cambio del equipo.
9 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 116/AGO | GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 53 "RAYO" (G.F.E 53 "RAYO") | VENTANA | 24000 BTU | S.N. | S.N. | Se encuentra funcionando pero se requiere el cambio del equipo.
10 | 2019-02-28 | COC | CLIMATIZACIÓN | 124/RCO | REPETIDOR LUMBAQUI | VENTANA | 24001 BTU | S.N. | S.N. | Se encuentra funcionando pero se requiere el cambio del equipo.
11 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 142/GAB | BASE AEREA LAGO AGRIO (BALAG) | MEDIA GATEWAY | MEDIA GATEWAY LARGE | S.N. | S.N. | S.N.
12 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 059/SHG | BASE DE ENTRENAMIENTO "SHANGRILA" | TELEFONOS IP | 1 YEALIK | S.N. | S.N. | S.N.
13 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 175/CLA | BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA IV.DE "AMAZONAS" | MEDIA GATEWAY | MEDIA GATEWAY LARGE | S.N. | S.N. | S.N.
14 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 390/SHU | BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES EN SELVA "CAPT. CALLES" (B.O.E.S 54) | MEDIA GATEWAY | MEDIA GATEWAY SMALL | S.N. | S.N. | S.N.
15 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 104/PTO | BATALLÓN DE SELVA N° 55 "PUTUMAYO" (B.S 55) | GATEWAY DE VOZ | 8P | S.N. | S.N. | S.N.
16 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 113/SCL | BATALLÓN DE SELVA N° 56 "TUNGURAHUA" ( B.S 56 "TUNGURAHUA") | TELEFONÍA IP | 6 YEALINK | S.N. | S.N. | S.N.
17 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 212/APL | BATALLÓN DE SELVA N° 56 "TUNGURAHUA" (FF.RR FAE STA. CECILIA) | TELEFONÍA IP | 1 GRANDSTREAM | S.N. | S.N. | S.N.
18 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 112/TIP | BATALLÓN DE SELVA N° 57 "MONTECRISTI" (B.S 57 "MONTECRISTI") | MEDIA GATEWAY | MEDIA GATEWAY SMALL | S.N. | S.N. | S.N.
19 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 200/PAT | CAE-COCA | NODO PRINCIPAL | GABINETE M3 (28 POSICIONES)(14 POSICIONES ) | S.N. | S.N. | S.N.
20 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 085/C19 | CAE-COCA (COMPAÑÍA DE COMUNICACIONES 19 B.S "NAPO") | ACT WM1 | GABINETE WM1 ( 10 POSICIONES ) | S.N. | S.N. | S.N.
21 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 197/CAC | CONTROL DE ARMAS COCA | TELEFONOS IP | 1 YEALINK | S.N. | S.N. | S.N.
22 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 015/RBB | CAE-COCA (GAE 3/45) | TELEFONÍA IP | 4 GRANDSTREAM 1 IPTOUCH | S.N. | S.N. | S.N.
23 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 242/DIS | DESTACAMENTO INTELIGENCIA NAPO (DINA) | TELEFONÍA IP | 1 YEALINK | S.N. | S.N. | S.N.
24 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 250/HE1 | HOSPITAL BÁSICO DE LA IV D.E "AMAZONAS" (H.B IV D.E "AMAZONAS") | TELEFONÍA IP | 1 IPTOUCH | S.N. | S.N. | S.N.
25 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 164/ESC | CAE-COCA (ESCUELA DE SELVA DE LA 19 B.S "NAPO") | MEDIA GATEWAY | MEDIA GATEWAY LARGE | S.N. | S.N. | S.N.
26 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 297/CGF | CAPITANÍA DE PUERTO GENERAL FARFAN (CAPFAR) | TELEFONÍA IP | 1 IPTOUCH | S.N. | S.N. | S.N.
27 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 111/NFR | CAPITANÍA DE PUERTO NUEVO ROCAFUERTE (CAPROC) | TELEFONÍA IP | 1 YEALINK 1 IPTOUCH | R.E | Por problemas de respaldo de Energía no se puedo mantener La estabilidad del Radio Enlace IP para lo cual se realizara el cambio del Medio. | Se realizo la instalación de una Estación Satelital para la habilitacion de los servicios de Voz y Datos, se requiere se envie un teléfono SIP para la habilitación del servico de telefonía desde el CAE-UIO.
28 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 172/COR | CAPITANÍA DE PUERTO ORRELLANA (CAPORE) | TELEFONÍA IP | 7 YEALINK | S.N. | S.N. | S.N.
29 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 299/CPP | CAPITANÍA DE PUERTO PUTUMAYO (CAPMAY) | GATEWAY DE VOZ | 8 P | S.N. | S.N. | S.N.
30 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 296/DLG | DESTACAMENTO MILITAR "LAURO GUERRERO" | TELEFONÍA IP | 2 YEALINK | S.N. | S.N. | S.N.
31 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 116/AGO | GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 53 "RAYO" (G.F.E 53 "RAYO") | MEDIA GATEWAY | MEDIA GATEWAY SMALL | S.N. | S.N. | S.N.
32 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 221/DCP | DESTACAMENTO MILITAR "COOPER" | TELEFONÍA IP | 1 IPTOUCH | S.N. | S.N. | S.N.
33 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 209/ECR | ESCUADRÓN "CÓNDOR" | TELEFONÍA IP | 3 YEALINK | S.N. | S.N. | S.N.
34 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 022/RLC | REPETIDOR LUMBAQUI | TELEFONÍA IP | 1 IPTOUCH | S.N. | S.N. | S.N.
35 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 392/SNS | REPETIDOR SANSAHUARI | TELEFONÍA IP | 1 YEALINK | S.N. | S.N. | S.N.
36 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 394/NPL | REPETIDOR NUEVO PANUPALI | GATEWAY DE VOZ | 8 P | R.E | Problemas con energía banco de baterias en mal estado no soporta autonomia. | Se requiere remplazar las baterias
37 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 395/ZDO | REPETIDOR ZANCUDO | GATEWAY DE VOZ | 8 P | F.S | Se remitio a la bodega de los chillos el equipo quemado, se requiere 01 gateway de voz y habilitación de enlace. | se esta cordinando con personal tecnico del CAE-UIO.
38 | 2019-02-28 | COC | CONMUTACIÓN | 392/SNS | DESTACAMENTO MILITAR "SANSAHUARI" | TELEFONÍA IP | 1 IPTOUCH | S.N. | S.N. | S.N.
39 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 142/GAB | BASE AEREA LAGO AGRIO (BALAG) | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | S.N.
40 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 390/SHU | BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES EN SELVA "CAPT. CALLES" (B.O.E.S 54 "CAPT. CALLES") | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | S.N.
41 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 104/PTO | BATALLÓN DE SELVA N° 55 "PUTUMAYO" (B.S 55 "PUTUMAYO") | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | S.N.
42 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 113/SCL | BATALLÓN DE SELVA N° 56 "TUNGURAHUA" ( B.S 56 "TUNGURAHUA") | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | S.N.
43 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 112/TIP | BATALLÓN DE SELVA N° 57 "MONTECRISTI" (B.S 57 "MONTECRISTI") | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | La unidad posee canal de datos con CNT. | Adquirir un Switch
44 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 103/COC | CAE-COCA | IPS | TIPPING POINT | S.N. | S.N. | S.N.
45 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 103/COC | CAE-COCA | ROUTER | 3COM 6080 | R.E | Router 6080 CAE-COCA presenta alarmas RPU , FAN Y PWR2 . | Se requiere realizar la compra de otro equipo mismos presenta errores.
46 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 103/COC | CAE-COCA | SWITCH | H3C 9500 | S.N. | S.N. | S.N.
47 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 103/COC | CAE-COCA | MIKROTIK | 2200 | S.N. | S.N. | S.N.
48 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 103/COC | CAE-COCA | FIREWALL | ASA 5510 | S.N. | S.N. | S.N.
49 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 103/COC | CAE-COCA | IPS | HP 330S | S.N. | S.N. | S.N.
50 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 297/CGF | CAPITANÍA DE PUERTO GENERAL FARFAN (CAPFAR) | SWITCH | 3COM 4500 | S.N. | S.N. | S.N.
51 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 111/NFR | CAPITANÍA DE PUERTO NUEVO ROCAFUERTE (CAPROC) | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | Habilitar enlace IP Tiputini-nvo rocafuerte
52 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 296/DLG | DESTACAMENTO MILITAR "LAURO GUERRERO" | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | S.N.
53 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 116/AGO | GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 53 "RAYO" (G.F.E 53 "RAYO") | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | S.N.
54 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 391/COP | REPETIDOR COOPER | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | S.N.
55 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 124/RCO | REPETIDOR LUMBAQUI | SWITCH | CISCO 3560 | S.N. | S.N. | S.N.
56 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 124/RCO | REPETIDOR LUMBAQUI | ROUTER | 3COM 6080 | S.N. | S.N. | S.N.
57 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 124/RCO | REPETIDOR LUMBAQUI | MIKROTIK | 450G | S.N. | S.N. | S.N.
58 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 394/NPL | REPETIDOR NUEVO PANUPALI | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | S.N.
59 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 079/RLB | REPETIDOR SANSAHUARI | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | S.N.
60 | 2019-02-28 | COC | DATOS | 395/ZDO | REPETIDOR ZANCUDO | SWITCH | 3COM 5500 | S.N. | S.N. | Habilitar enlace Panupali-Zancudo
61 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 059/SHG | BASE DE ENTRENAMIENTO "SHANGRILA" | NO HAY RESPALDO DE ENERGÍA | NO HAY BATERIAS | F.S | Mal estado banco de baterías. | En trámite de entrega
62 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 390/SHU | BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES EN SELVA "CAPT. CALLES" (B.O.E.S 54 "CAPT. CALLES") | SE REQUIERE UPS. | 1,5KVA | F.S | No hay respaldo de energía solar. | Requiere un UPS DE 1.5 KVA.
63 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 104/PTO | BATALLÓN DE SELVA N° 55 "PUTUMAYO" (B.S 55 "PUTUMAYO") | 44 PANELES M-75L 12V 3A | 24 BATERIAS RITAR 2V 700AH | R.E | F.S | Requiere baterías 12VCC y Panales solares I 110.
64 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 113/SCL | BATALLÓN DE SELVA N° 56 "TUNGURAHUA" ( B.S 56 "TUNGURAHUA") | 16PANELES M-75L 12V 3A / 8PANELES I-100 12V 6A | 24 BARERIAS RITAR POWER 2V/500AH | R.E | F.S | Requiere un UPS DE 1.5 KVA.
65 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 112/TIP | BATALLÓN DE SELVA N° 57 "MONTECRISTI" (B.S 57 "MONTECRISTI") | UPS 1.5 KVA / 80 PANELES M-75L 121V 3A | 24 BARERIAS RITAR POWER 2V/500AH | R.E | Mal estado banco de baterías.Reg. Isotel BS-57, F/S, evacuado al Cae Coca. | Requiere un UPS DE 1.5 KVA.
66 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 103/COC | CAE-COCA | 24 BATERIAS / REC 48V 100A | 24 BATERIAS 2V 420AH | R.E | Mal estado banco de baterías. | Requiere un cambio de baterías de 12V 7AH.
67 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 103/COC | CAE-COCA | (1) UPS 6KVA / (4) UPS 1.5 KVA | 20 BATERIAS 12V 7AH / 4 BATERIAS 12V 5AH. | F.S | Cumplió tiempo de vida útil. | Requiere un UPS DE 10 KVA.
68 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 297/CGF | CAPITANÍA DE PUERTO GENERAL FARFAN (CAPFAR) | NO HAY RESPALDO DE ENERGÍA | UPS EATON 1,5KVA / 4 BATERIAS 12V 5 AH. | F.S | Evacuado ups al CAE-COCA. | Se requiere banco de baterias 12 V150A
69 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 111/NFR | CAPITANÍA DE PUERTO NUEVO ROCAFUERTE (CAPROC) | 16 PANELES ISOFOTON I-150 12V 3A | 24 BATERIAS EVER EXCCED 2v 700ah | S.N. | Cumplió tiempo de vida útil. | Se requiere banco de baterias 12 V150A
70 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 296/DLG | DESTACAMENTO MILITAR "LAURO GUERRERO" | NO HAY RESPALDO DE ENERGÍA | UPS EATON 1,5KVA / 4 BATERIAS 12V 5 AH. | F.S | Trabaja solop con energía publica. | Requiere un UPS DE 1.5 KVA.
71 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 116/AGO | GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 53 "RAYO" (G.F.E 53 "RAYO") | 1UPS 1KVA / 54 PANELES M-75L 12V 3A / RECTIFICADOR 48 V 30A | 24 BARERIAS RITAR POWER 2V/500AH | S.N. | Cumplió tiempo de vida útil. | Se requiere banco de baterias 12 V150A
72 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 391/COP | REPETIDOR COOPER | 32 PANELES M-75L 12V 3A. | 24BATERIAS EVER EXCCED 2V 500 AH | F.S | Cumplió tiempo de vida útil. | Se requiere banco de baterias 12 V150A
73 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 124/RCO | REPETIDOR LUMBAQUI | 140 PANELES M-75L 12V 3A | 24 BARERIAS RITAR POWER 2V/1800AH | R.E | Cumplió tiempo de vida útil.Rep. Lumbaqui UPS f/s, evacuado al CAE UIO. | Se requiere banco de baterias 12 V150A
74 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 394/NPL | REPETIDOR NUEVO PANUPALI | 28 PANELES I-110 12 V 6A / 24 PANELES I-150; 12V 3A | 24BATERIAS EVER EXCCED 2v 1000AH /7BATERIAS 2V 700AH | F.S | Cumplió tiempo de vida útil24 baterías sala equipos M/E. y banco baterías vivienda M/E, | EN TRAMITE DE ENTREGA REQUIERE BATERIAS
75 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 079/RLB | REPETIDOR SANSAHUARI | 16 PANELES I-110 12V,6 A / REGULADOR ISOTEL 48V-40A / RECTIFICADOR SIEMENS 48V 30A. | 24 BATERÍAS EVER EXCEED, 2 V 500 AH | F.S | Cumplió tiempo de vida útil. | Se requiere banco de baterias 12 V150A
76 | 2019-02-28 | COC | ENERGÍA SOLAR | 395/ZDO | REPETIDOR ZANCUDO | 30PANELES ISOFOTON ZYNTECH ZT-170W 24VDC 7 A | 24 BATERIAS EVER EXCED 2V 500 AH | F.S | Cumplió tiempo de vida útil,24 baterías Cuarto Equipos M/E . | Se requiere banco de baterias 12 V150A
77 | 2019-02-28 | COC | GRUPOS ELEC. | 103/COC | CAE-COCA | JOHN DEER | 40KVA | S.N. | S.N. | S.N.
78 | 2019-02-28 | COC | GRUPOS ELEC. | 103/COC | CAE-COCA | JOHN DEER | 40KVA | S.N. | S.N. | S.N.
79 | 2019-02-28 | COC | GRUPOS ELEC. | 124/RCO | REPETIDOR LUMBAQUI | JOHN DEER | 40KVA | S.N. | SE REQUIRE BATERIA DE 12 VOLTIOS. | Batería de 12 voltios para reemplazo hasta adquisición deshabilitado hasta nueva adquisición.
80 | 2019-02-28 | COC | GRUPOS ELEC. |  | REPETIDOR ZANCUDO | LOMBARDINI | 5KVA | S.N. | TÉCNICO REALIZANDO EL MANTENIMIENTO | Funciona dos horas solo para el servicio de energía de las instalaciones en vista no es posible el abastecimiento de combustible.
81 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 142/GAB | BASE AEREA LAGO AGRIO (BALAG) | Tensores | 30m | S.N. | S.N. | S.N.
82 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 059/SHG | BASE DE ENTRENAMIENTO "SHANGRILA" | Tensores | 80m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
83 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 175/CLA | BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA IV.DE "AMAZONAS" | Tensores | 20m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
84 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 390/SHU | BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES EN SELVA "CAPT. CALLES" (B.O.E.S 54 "CAPT. CALLES") | Autosoportada | 30m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
85 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 104/PTO | BATALLÓN DE SELVA N° 55 "PUTUMAYO" (B.S 55 "PUTUMAYO") | Tensores | 120m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
86 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 113/SCL | BATALLÓN DE SELVA N° 56 "TUNGURAHUA" ( B.S 56 "TUNGURAHUA") | Tensores | 40m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
87 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 112/TIP | BATALLÓN DE SELVA N° 57 "MONTECRISTI" (B.S 57 "MONTECRISTI") | Tensores | 99m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. Repetidora Tiputini con filtración de agua desde la loza hacia el cuarto de generador y baterías. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
88 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 103/COC | CAE-COCA | Autosoportada | 40m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
89 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 085/C19 | CAE-COCA (COMPAÑÍA DE COMUNICACIONES 19 B.S "NAPO") | Tensores | 30 m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
90 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 111/NFR | CAPITANÍA DE PUERTO NUEVO ROCAFUERTE (CAPROC) | Tensores | 80m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
91 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 219/CMO | CENTRO DE MÓVILIZACIÓN ORELLANA | Mastil | 1 m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
92 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 296/DLG | DESTACAMENTO MILITAR "LAURO GUERRERO" | Tensores | 60m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
93 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 116/AGO | GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 53 "RAYO" (G.F.E 53 "RAYO") | Autosoportada | 115m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
94 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 391/COP | REPETIDOR COOPER | Autosoportada | 115m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
95 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 123/LIM | REPETIDOR LIMONCOCHA | Tensores | 100m | F.S | ABANDONADA | Se requiere desmontar
96 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 124/RCO | REPETIDOR LUMBAQUI | Autosoportada | 30m | R.E | Cuarto de generador presenta filtraciones de agua losa . Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
97 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 394/NPL | REPETIDOR NUEVO PANUPALI | Tensores | 150m | R.E | • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
98 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 393/PRJ | REPETIDOR PALMA ROJA | Tensores | 100m | R.E | ABANDONADA | Se requiere desmontar
99 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 122/PAM | REPETIDOR PAÑACOCHA | Tensores | 120m | F.S | ABANDONADA | Infraestructura en buem estado.
100 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 079/RLB | REPETIDOR SANSAHUARI | Tensores | 115m | R.E | Cuarto de equipos no tiene climatizaciòn. • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se requiere urgente una reingieneria (colaciòn de vidrios en ventanas y puerta), motivo el cual existe sobrecalentamiento en el rectificador siemens; Se requiere 01 Acondicionador de aire de 9000BTU
101 | 2019-02-28 | COC | INFRAESTRUCTURA | 395/ZDO | REPETIDOR ZANCUDO | Tensores | 150m | R.E | Cuarto de equipos presenta filtraciones de agua losa; • Se realice el mantenimiento correctivo al sistema de protección a tierra, vista las tierras se encuentran abiertas. | Se Requiere nuevo sistema de tierra fin evitar daños a todos los equipos.
102 | 2019-02-28 | COC | IP | 142/GAB | BASE AEREA LAGO AGRIO (BALAG) | RADWIN | 2.3 - 2.4GHz | S.N | S.N | S.N
103 | 2019-02-28 | COC | IP | 059/SHG | BASE DE ENTRENAMIENTO "SHANGRILA" | RADWIN | 4.4 - 4.9Ghz | S.N | S.N | S.N
104 | 2019-02-28 | COC | IP | 390/SHU | BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES EN SELVA "CAPT. CALLES" (B.O.E.S 54 "CAPT. CALLES") | RADWIN | 2.3 - 2.4GHz | S.N | S.N | S.N
105 | 2019-02-28 | COC | IP | 104/PTO | BATALLÓN DE SELVA N° 55 "PUTUMAYO" (B.S 55 "PUTUMAYO") | CERAGON - DIRECCIÓN SANSAHUARI | 5.8 - 6.4GHz | S.N | S.N | S.N
106 | 2019-02-28 | COC | IP | 105/PTO | BATALLÓN DE SELVA N° 55 "PUTUMAYO" (B.S 55 "PUTUMAYO") | CERAGON - DIRECCIÓN PANUPALI | 5.8 - 6.4GHz | S.N | S.N | S.N
107 | 2019-02-28 | COC | IP | 300/PTY | BATALLÓN DE SELVA N° 55 "PUTUMAYO" (CENTRO DE MENSAJES) | RADWIN | 2.3 - 2.4GHz | S.N | S.N | S.N
108 | 2019-02-28 | COC | IP | 113/SCL | BATALLÓN DE SELVA N° 56 "TUNGURAHUA" ( B.S 56 "TUNGURAHUA") | RADWIN | 2.3 - 2.4GHz | S.N | S.N | S.N
109 | 2019-02-28 | COC | IP | 112/TIP | BATALLÓN DE SELVA N° 57 "MONTECRISTI" (B.S 57 "MONTECRISTI") | CERAGON | 5.8 - 6.4GHz | F.S | Equipos de radio enlace quemados ,se realizo requerimiento al CAE-QUITO. | Se restablesca el enlace ceragon entre Panupalli y Putumayo.
110 | 2019-02-28 | COC | IP | 174/TCC | BATALLÓN DE SELVA N° 57 "MONTECRISTI" (CENTRO DE MENSAJES) | RADWIN | 2.3 - 2.4GHz | F.S | BS 57, equipos de radio enlace quemados evacuado al CAE. COCA ,se encuentra desmontados los equipos. | Equipos de radio enlace retirados mismos tienen servico de CNT.
111 | 2019-02-28 | COC | IP | 200/PAT | CAE-COCA | RADWIN | 4.4 - 4.9Ghz | S.N | S.N. | S.N.
112 | 2019-02-28 | COC | IP | 297/CGF | CAPITANÍA DE PUERTO GENERAL FARFAN (CAPFAR) | RADWIN | 2.3 - 2.4GHz | S.N | S.N | S.N
113 | 2019-02-28 | COC | IP | 111/NFR | CAPITANÍA DE PUERTO NUEVO ROCAFUERTE (CAPROC) | RADWIN | 2.3 - 2.4GHz | F.S | Fuera de servicio por radio quemada en el B.S 57.Se realizo requerimiento de equipos al CAE-QUITO | Se restablesca el enlace ceragon entre Panupalli y Putumayo.
114 | 2019-02-28 | COC | IP | 299/CPP | CAPITANÍA DE PUERTO PUTUMAYO (CAPMAY) | UBIQUITIM5 | 5.7 - 5.8Ghz | S.N. | S.N | S.N.
115 | 2019-02-28 | COC | IP | 296/DLG | DESTACAMENTO MILITAR "LAURO GUERRERO" | RADWIN | 2.3 - 2.4GHz | S.N. | S.N. | S.N.
116 | 2019-02-28 | COC | IP | 116/AGO | GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 53 "RAYO" (G.F.E 53 "RAYO") | CERAGON | 5.8 - 6.4GHz | S.N. | S.N. | S.N.
117 | 2019-02-28 | COC | IP | 391/COP | REPETIDOR COOPER | CERAGON | 5.8 - 6.4GHz | S.N. | S.N. | S.N.
118 | 2019-02-28 | COC | IP | 124/RCO | REPETIDOR LUMBAQUI | CERAGON | 5.8 - 6.4GHz | S.N. | S.N. | S.N.
119 | 2019-02-28 | COC | IP | 394/NPL | REPETIDOR NUEVO PANUPALI | CERAGON | 5.8 - 6.4GHz | F.S | Se realizo inspeccion técnica problemas de energía | Se requiere Adquirir banco de baterias para solucionar el problema del enlace IP.
120 | 2019-02-28 | COC | IP | 079/RLB | REPETIDOR SANSAHUARI | CERAGON | 5.8 - 6.4GHz | S.N | S.N. | S.N.
121 | 2019-02-28 | COC | IP | 395/ZDO | REPETIDOR ZANCUDO | CERAGON | 5.8 - 6.4GHz | F.S | IDU DIR. PANUPALI Y DIR. BS 57 quemadasSe realizo requerimiento de equipos al CAE QUITO | Se restablesca el enlace ceragon entre Panupalli y Putumayo.
122 | 2019-02-28 | COC | PDH-SDH | 103/COC | CAE-COCA | REP./TER. SDH | ESTE | S.N. | S.N. | S.N.
123 | 2019-02-28 | COC | PDH-SDH | 124/RCO | REPETIDOR LUMBAQUI | REP. PDH | ESTE | R.E | Tarjeta MSU de CH 1 Lumbaqui-Cayambe - Coca M/E, (presenta enlace alarma intermitente) | Se cordino con CAE-UIO para enviara tarjetas y remplazar en repetidora Lumbaqui.